Управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради

Н А К А З

13.08.2010	                                                                                                    № 214

Про посилення пожежної безпеки

в закладах освіти Дзержинського

району

На виконання  витягу з протоколу № 39 засідання Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 року ( п. 1 «Про заходи щодо мінімізації можливих негативних наслідків, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2010 році»), наказу Головного управління освіти і науки від 09.08.2010 № 421   «Про посилення пожежної безпеки в закладах освіти Харківської області» та у зв'язку зі складними погодними умовами, які встановилися на території України внаслідок сухої та спекотної погоди,  необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, а також посилення персональної відповідальності посадових осіб

наказую:

- Керівникам навчальних закладів району:

  - Забезпечити дієвий контроль за додержанням вимог пожежної безпеки у навчальних закладах насамперед тих, що розміщені поблизу лісового масиву та у приміщеннях з легкозаймистими речовинами.

Постійно

  - Організувати проведення повторних інструктажів з питань пожежної безпеки з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

До 02.09.2010

  - Спрямувати дії працівників закладів освіти, залучених до гасіння пожежі, на негайне оповіщення та створення безпеки людей, і в першу чергу дітей, їх евакуацію та рятування.

У разі виникнення пожежі

  - Уточнити плани реагування на надзвичайні події.

До 15.08.2010

  - Організувати проведення роз’яснювальної роботи з учасниками навчально-виховного процесу з метою запобігання виникненню пожеж і оперативного на них реагування.

До 20.08.2010

  - Довести до працівників навчального закладу уточнений порядок дій у разі виникнення пожежі (додаток 1).

До 16.08.2010

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

Дзержинської районної в

м. Харкові ради                                                                          Ю.Г.Башкірова

Додаток 1

до наказу Головного управління освіти і науки

від 09.08.2010 року № 421

Порядок дій працівників у разі виникнення пожежі

Кожен  працівник закладу освіти,  який виявив пожежу або її ознаки (задимлення,  запах горіння або тління різних  матеріалів,  підвищення  температури  в  приміщенні тощо), зобов'язаний:

    - негайно повідомити  про  це  за телефоном до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати  адресу  об'єкта,  місце  виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

    - задіяти систему сповіщення людей про пожежу; розпочати самому і  залучити  інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

    - сповістити про   пожежу   керівника   закладу освіти  або працівника, що його заміщує;

    - організувати зустріч  пожежних підрозділів,  вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

Керівник закладу освіти або працівник, що його заміщує, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

    - перевірити, чи повідомлено до пожежної охорони про виникнення пожежі;

    - здійснювати керівництво евакуацією  людей та гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У разі загрози для життя  людей негайно  організувати  їх рятування,  використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

    - організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

    - виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка  добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

    - перевірити включення в роботу автоматичної (стаціонарної) системи пожежогасіння;

    - вилучити з небезпечної зони всіх працівників та  інших  осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

    - у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

    - припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;

    - організувати відключення  мереж  електро-  і  газопостачання, зупинку  систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширенню пожежі;

    - забезпечити безпеку  людей,  які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі,  від можливих обвалів конструкцій, дії  токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо;

    - організувати евакуацію  матеріальних цінностей із небезпечної зони,  визначити місця їх складування і забезпечити,  при потребі, їх охорону;

    - інформувати керівника  пожежного  підрозділу про наявність людей у будівлі.